## Identificação
Fundamentos de Energia Eléctrica
Sistemas Trifásicos
Docente: | Gil Marques
Data: | 2023-09-22
Turno: | Sexta-feira 11:30-13:30
Grupo: | D
Identificação do Grupo:
Número | Nome
99995 | João Gonçalves
100029 | Teresa Nogueira
103767 | Pedro Martins
103817 | Frederico Paula
103870 | Gonçalo Teixeira

## 4) Alimentação simétrica
4. Alimentação simétrica de carga equilibrada
4.1. Caracterização da fonte trifásica de tensão
As tensões simples são medidas em relação a uma tensão que se considera de referência (neste caso, a tensão de neutro - terminal 'azul' do módulo de bancada)
1, 2, 3,<> a, b, c
V1 | V2 | V3 | V12 | V23 | V31 |  | Forma de onda das tensões simples e compostas
41.9 | 41.7 | 41.8 | 72.9 | 72.7 | 73.6 | V | Sinusoidal
Desfasagem entre duas tensões simples | [6 empty] | Desfasagem entre tensão simples e composta
6.2 | ms |  | 121 | grau |  |  | 1.44 | ms |  | 27 | grau
Amplitudes das tensões (valores máximos/de pico)
Simples | 56 | V | Composta | 102 | V
Relação entre valores eficazes da tensão simples e composta (valor teórico)
Tensão composta = √3 * Tensão simples
Relação entre amplitude e valor eficaz de uma tensão (valor teórico)
Valor eficaz = Amplitude / √2
4.2. Carga ligada em estrela
Valores eficazes das tensões simples e compostas na alimentação | [6 empty] | Valores eficazes das tensões aplicadas à carga (resistências)
V1 | V2 | V3 | V12 | V23 | V31 |  | V1carga | V2carga | V3carga | VN
41.7 | 41.6 | 41.8 | 71.8 | 71.7 | 71.6 | V | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0.24 | V
Valores eficazes das correntes nas linhas de alimentação | [6 empty] | Valores eficazes das correntes na carga (resistências)
I1 | I2 | I3 |  |  |  |  | I1carga | I2carga | I3carga | IN
0.994 | 1.003 | 1.002 | A |  |  |  | 1.022 | 1.02 | 1.021 | 0.003 | A
Potência activa total aborvida pela carga trifásica
121.1 | W
4.3. Carga ligada em triângulo
Valores eficazes das tensões simples e compostas na alimentação | [6 empty] | Valores eficazes das tensões nas resistências
V1 | V2 | V3 | V12 | V23 | V31 |  | V1carga | V2carga | V3carga
40.4 | 40.26 | 40.44 | 69.77 | 69.55 | 69.95 | V | 69.9 | 69.9 | 70.2 | V
Valores eficazes das correntes nas linhas de alimentação da carga | [6 empty] | Valores eficazes das correntes nas resistências
I1 | I2 | I3 |  |  |  |  | I1carga | I2carga | I3carga
2.94 | 2.91 | 2.95 | A |  |  |  | 2.974 | 2.846 | 2.963 | A
Potência activa total absorvida pela carga trifásica
355.1 | W
Q: Compare, justificadamente, os resultados obtidos (carga ligada em estrela vs ligação em triângulo) Comente o desfasamento obtido entre a tensão simples e a tensão composta (Análise analitica ou vetorial)
Legenda:
Valores Medidos nos Ensaios
Valores Cálculados*
Comentários e justificação dos resultados
* Todos os cálculos devem ser efetuados no EXCEL (Não colocar apenas os resultados)
Visualização de uma tensão simples e de uma tensão composta
Visualização de duas tensões simples no domínio do tempo

## 5) Alimentação assimétrica
5. Carga ligada em estrela com alimentação não simétrica
Valores eficazes das tensões simples e compostas na alimentação | [6 empty] | Valores eficazes das tensões na resistência de carga e na resistência de neutro
V1 | V2 | V3 | V12 | V23 | V31 |  | V1carga | V2carga | V3carga | VN
79.7 | 40.73 | 40.89 | 105.8 | 70.5 | 106.4 | V | 73.5 | 43.8 | 44.3 | 6.02 | V
Valores eficazes das correntes nas linhas de alimentação da carga | [6 empty] | Valores eficazes das correntes na carga
I1 | I2 | I3 |  |  |  |  | I1carga | I2carga | I3carga | IN
1.783 | 1.038 | 1.058 | A |  |  |  | 1.83 | 1.096 | 1.102 | 0.512 | A
Potência total activa aborvida pela carga trifásica
225.3 | W
Q: Compare, justificadamente, os resultados obtidos neste ensaio com os resultados obtidos em 4.2 (alimentação simétrica e carga ligada em estrela)
Legenda:
Valores Medidos nos Ensaios
Valores Cálculados*
Comentários e justificação dos resultados
* Todos os cálculos devem ser efetuados no EXCEL (Não colocar apenas os resultados)