## Máquina de Indução
Fundamentos de Energia Eléctrica
Máquina de Indução trifásica
Docente:
Data:
Turno: | <dia/hora>
Grupo: | <número>
Identificação:
Número | Nome
Valores nominais da máquina de indução utilizada
PNmec (kW) | VN (V) | NN (rpm) | ηN | FPN | IN (A) | TN (Nm)
2.2 | 400 | 1420 | 0.8 | 0.82 | 4.9 | 15
SN (kVA)
3.3537

## A - Vazio & Rotor bloqueado
A.1) Ensaio em vazio
Vs (V) | Is (A) | Ps (W) | Ss (VA) | cos φ | Nr (rpm)
Vs (pu) | Is (pu) | Ps (pu) | Qs (var) | Qs (pu) | Ss (pu)
Comentários aos resultados obtidos:
A.2) Ensaio com rotor bloqueado
Vs (V) | Is (A) | Ps (W) | Ss (VA) | cos φ | Nr (rpm)
Vs (pu) | Is (pu) | Ps (pu) | Qs (var) | Qs (pu) | Ss (pu)
Comentários aos resultados obtidos:
Determinação dos valores dos parâmetros do esquema equivalente:
Gm | Bm | Ym |  | Gm | Bm | Ym | ref. estator | Yb
|  |  | p.u. |  |  |  | Siemens |  | Siemens
Rs+Rr | Xs+Xr | Zs+Zr |  | Rs+Rr | Xs+Xr | Zs+Zr | ref. estator | Zb
|  |  | p.u. |  |  |  | Ω |  | Ω

## B - Máquina em carga
B) - Ensaio em carga
Vs (V) | Is (A) | Ps (W) | Ss (VA) | cos φ | Nr (rpm) | VDC (V) | IDC (A) | T (Nm) | Pmec (W)
VS (pu) | IS (pu) | Ps (pu) | s (pu) | T (pu) | Ss (pu) | Pmec (pu) | η (pu)
Representação do lugar geométrico das correntes do estator em função da carga.
Re{IS} | Im{IS}
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Comentários aos resultados obtidos: